## Portada
Logo
BITÁCORA DE CAMPO TILT UP
Empresa Contratista Principal:
Proyecto: |  |  | Folio:
Ubicación:
Fecha de inicio programada : |  |  | Real:
Fecha de termino programada : |  |  | Real:
Responsables en obra:
Nombre | Afiliación | Cargo | Firma

## C2
Logo
Proyecto:
Fecha:
Plan de manejo de residuos
Etapa constructiva | Tipo de Residuo | Clasificación | Volumen Estimado (m3 / kg) | Área de Acopio Temporal | Contenedor / Método de Separación | Frecuencia de Retiro | Empresa Transportista Autorizada | Sitio de Disposición Final | Fecha de Retiro | No. Manifiesto / Evidencia | Observaciones
Trazo y nivelación
Cimentación y puntos de ancaje
Losa de colado
Cimbras o encofrados
Armado de acero de refuerzo
Colación de insertos y anclajes
Colado de paneles
Curado
Desmolde
Elevación, fijación y apuntalamiento de paneles
Union de paneles
Instalación electrica e hidraulica
Diafragma (techo)
Acabado
Responsables: | [5 empty] | Firma:

## C3
Logo
Proyecto:
Fecha:
Inspección previa del material de moldaje
Criterio | Descripción a verificar | Cumple (Sí/No) | Nivel de daño (Bajo/Medio/Alto) | Acción requerida | Responsable | Fecha compromiso | Observaciones
Tipo y función correcta | ¿Corresponde al uso previsto (losa, borde, vano, metálica)?
Rigidez estructural | ¿Presenta flexión, pandeo o movimiento excesivo?
Deformaciones permanentes | ¿Existe alabeo, torsión o pérdida de escuadra/nivel?
Estado superficial | ¿Hay desprendimiento, perforaciones o marcas que afecten acabado?
Daño por humedad (madera/triplay) | ¿Se observan hinchamientos, delaminaciones o zonas blandas?
Uniones y fijaciones | ¿Tornillos flojos, orificios agrandados o fisuras en conexiones?
Reparaciones acumuladas | ¿Ha sido parchada o reforzada repetidamente?
Estanqueidad | ¿Se detectan fugas de lechada durante colados previos?
Corrosión (metálicas) | ¿Existe reducción de sección o fisuras en soldaduras?
Tolerancias geométricas | ¿Ha generado desviaciones repetitivas en colados?
Seguridad | ¿Representa riesgo para el personal (inestabilidad, bordes sueltos)?
☐ Apto para uso inmediato ☐ Uso condicionado (requiere reparación) ☐ Retiro definitivo
Justificación técnica del dictamen:

## C4
Logo
Proyecto:
Fecha:
Carga de grua
Criterio | Verificación en campo | Cumple (Sí/No) | Dato confirmado (valor real) | Acción requerida | Observaciones
Modelo y configuración correcta | ¿La tabla corresponde exactamente al modelo y configuración instalada?
Configuración activa identificada | ¿Se confirmó longitud de pluma, ángulo, jib, estabilizadores y contrapesos?
Radio real de trabajo | ¿Se midió el radio real desde centro de giro hasta centro de gravedad?
Capacidad por radio (no nominal) | ¿Se está usando el valor correspondiente al radio real y no la capacidad máxima teórica?
Intersección correcta en tabla | ¿Se cruzó correctamente radio vs longitud de pluma?
Peso de gancho y aparejos | ¿Se verificó si la tabla es bruta o neta y se sumó/descontó correctamente?
Ángulo real de pluma | ¿Se confirmó el ángulo efectivo durante la maniobra?
Tipo de limitación | ¿Se identificó si la capacidad está gobernada por estabilidad o estructura?
Nivelación y estabilizadores | ¿La grúa está perfectamente nivelada y con estabilizadores según tabla?
Notas y advertencias | ¿Se revisaron restricciones por viento, plumín, contrapesos y límites de giro?
Margen operativo de seguridad | ¿Existe margen razonable entre peso total y capacidad permitida?
Validación del peso total | ¿Se incluyeron panel, insertos, accesorios y sistema de izaje?
Responsables: |  |  |  |  | Firma:

## C5
Logo
Proyecto:
Fecha:
Instalación de insertos
Panel No. | Peso del Panel (ton) | Resistencia requerida (kg/cm²) | Resistencia verificada (kg/cm²) | Grúa | Operador | Inserto limpio | Deformaciones | Fisuras en concreto | Capacidad inserto (ton) | Capacidad conexión (ton) | Seguro activado (si aplica) | Perno insertado (si aplica) | Rosca completa (si aplica) | Alineación correcta | Ángulo correcto
Responsables: | [9 empty] | Firma: